## Overview Measurement Data
Channel | Energy (keV) | cts A 13508s | Energy (keV) | cts B 5000s | cts E 3940s | cts F 7000s | cts G 5614s | cts J 3000s | cts K 5000s | cts L 3000s | cts M 2979s | cts S 3628s
1 | 1252.2607 | 9379 | 1313.6189 | 3284 | 1944 | 3323 | 2223 | 10560 | 19448 | 6601 | 13046 | 2238
2 | 1267.6814 | 8656 | 1328.6878 | 3024 | 1780 | 3123 | 2056 | 9700 | 18098 | 6180 | 12063 | 2141
3 | 1283.1021 | 8507 | 1343.7567 | 2985 | 1816 | 3084 | 2135 | 9751 | 17852 | 6247 | 12144 | 2173
4 | 1298.5228 | 8778 | 1358.8256 | 2904 | 1728 | 3036 | 2057 | 9584 | 17678 | 6248 | 11741 | 2224
5 | 1313.9435 | 8695 | 1373.8945 | 2986 | 1836 | 3116 | 2008 | 9809 | 17721 | 6128 | 11968 | 2197
6 | 1329.3642 | 8771 | 1388.9634 | 2906 | 1798 | 3001 | 2019 | 9554 | 17514 | 6247 | 11795 | 2155
7 | 1344.7849 | 8743 | 1404.0323 | 2949 | 1821 | 3118 | 1993 | 9587 | 17454 | 6109 | 11891 | 2255
8 | 1360.2056 | 8753 | 1419.1012 | 2934 | 1838 | 3110 | 2091 | 9618 | 17277 | 6142 | 11763 | 2237
9 | 1375.6263 | 8666 | 1434.1701 | 2933 | 1946 | 3029 | 2028 | 9541 | 17154 | 6136 | 11522 | 2226
10 | 1391.047 | 8794 | 1449.239 | 2925 | 1771 | 3218 | 1945 | 9545 | 17260 | 6204 | 11537 | 2261
11 | 1406.4677 | 8565 | 1464.3079 | 2920 | 1825 | 3020 | 1984 | 9737 | 17216 | 6075 | 11518 | 2208
12 | 1421.8884 | 8724 | 1479.3768 | 2828 | 1812 | 3065 | 1977 | 9447 | 17236 | 6336 | 11400 | 2222
13 | 1437.3091 | 8739 | 1494.4457 | 2875 | 1863 | 3113 | 1914 | 9528 | 16628 | 6325 | 11438 | 2290
14 | 1452.7298 | 8759 | 1509.5146 | 2863 | 1875 | 3136 | 1945 | 9383 | 16540 | 6250 | 11287 | 2336
15 | 1468.1505 | 8697 | 1524.5835 | 2906 | 1865 | 3040 | 1998 | 9342 | 16748 | 6067 | 11242 | 2325
16 | 1483.5712 | 8546 | 1539.6524 | 2871 | 1814 | 3050 | 2012 | 9311 | 16703 | 6114 | 11160 | 2282
17 | 1498.9919 | 8644 | 1554.7213 | 2962 | 1767 | 3042 | 1955 | 9494 | 16844 | 6190 | 10977 | 2306
18 | 1514.4126 | 8800 | 1569.7902 | 2829 | 1808 | 2973 | 1949 | 9394 | 15996 | 6177 | 10853 | 2295
19 | 1529.8333 | 8602 | 1584.8591 | 2783 | 1789 | 3116 | 1964 | 9506 | 15992 | 6410 | 11051 | 2350
20 | 1545.254 | 8584 | 1599.928 | 2862 | 1830 | 3090 | 1916 | 9320 | 16003 | 6362 | 10739 | 2369
21 | 1560.6747 | 8805 | 1614.9969 | 2882 | 1810 | 3032 | 1964 | 9403 | 16184 | 6251 | 10940 | 2332
22 | 1576.0954 | 8718 | 1630.0658 | 2886 | 1939 | 3165 | 2024 | 9453 | 16042 | 6339 | 10708 | 2370
23 | 1591.5161 | 8726 | 1645.1347 | 2971 | 1791 | 3071 | 1952 | 9301 | 15722 | 6131 | 10716 | 2410
24 | 1606.9368 | 8596 | 1660.2036 | 2861 | 1833 | 3111 | 1900 | 9419 | 15974 | 6304 | 10854 | 2470
25 | 1622.3575 | 8717 | 1675.2725 | 2868 | 1886 | 3200 | 2002 | 9428 | 15760 | 6232 | 10626 | 2400
26 | 1637.7782 | 8826 | 1690.3414 | 3010 | 1815 | 3142 | 1961 | 9323 | 15693 | 6175 | 10669 | 2405
27 | 1653.1989 | 8793 | 1705.4103 | 3044 | 1862 | 3093 | 1957 | 9395 | 15677 | 6377 | 10684 | 2498
28 | 1668.6196 | 8678 | 1720.4792 | 2929 | 1854 | 3141 | 2016 | 9222 | 15396 | 6244 | 10366 | 2408
29 | 1684.0403 | 8888 | 1735.5481 | 2954 | 1824 | 3076 | 1975 | 9325 | 15503 | 6419 | 10272 | 2562
30 | 1699.461 | 8801 | 1750.617 | 2989 | 1814 | 3077 | 2020 | 9242 | 15321 | 6330 | 10394 | 2389
31 | 1714.8817 | 8746 | 1765.6859 | 2985 | 1826 | 3198 | 1967 | 9221 | 15569 | 6372 | 10415 | 2418
32 | 1730.3024 | 8622 | 1780.7548 | 2999 | 1812 | 3135 | 1995 | 9169 | 15136 | 6315 | 10158 | 2487
33 | 1745.7231 | 8901 | 1795.8237 | 3068 | 1842 | 3164 | 2051 | 9086 | 15145 | 6358 | 10559 | 2517
34 | 1761.1438 | 8727 | 1810.8926 | 3104 | 1835 | 3155 | 2039 | 9305 | 15204 | 6362 | 10114 | 2455
35 | 1776.5645 | 8716 | 1825.9615 | 3131 | 1787 | 3208 | 2040 | 9134 | 14911 | 6338 | 10166 | 2558
36 | 1791.9852 | 8634 | 1841.0304 | 3086 | 1735 | 3205 | 2019 | 9016 | 14969 | 6342 | 9968 | 2570
37 | 1807.4059 | 8554 | 1856.0993 | 3027 | 1828 | 3203 | 2097 | 9154 | 14804 | 6443 | 10155 | 2470
38 | 1822.8266 | 8698 | 1871.1682 | 3120 | 1847 | 3258 | 2038 | 9117 | 14753 | 6358 | 10092 | 2457
39 | 1838.2473 | 8661 | 1886.2371 | 3029 | 1887 | 3318 | 2089 | 9237 | 14856 | 6455 | 9932 | 2571
40 | 1853.668 | 8684 | 1901.306 | 3103 | 1830 | 3175 | 2000 | 9022 | 14722 | 6475 | 9801 | 2560
41 | 1869.0887 | 8635 | 1916.3749 | 3154 | 1897 | 3220 | 2009 | 9094 | 14554 | 6529 | 10065 | 2467
42 | 1884.5094 | 8658 | 1931.4438 | 3096 | 1845 | 3320 | 1958 | 9086 | 14749 | 6217 | 9936 | 2533
43 | 1899.9301 | 8649 | 1946.5127 | 3091 | 1897 | 3297 | 2070 | 9143 | 14703 | 6422 | 9798 | 2566
44 | 1915.3508 | 8594 | 1961.5816 | 3077 | 1818 | 3452 | 2101 | 8927 | 14491 | 6469 | 9878 | 2494
45 | 1930.7715 | 8679 | 1976.6505 | 3060 | 1789 | 3252 | 2056 | 8958 | 14628 | 6521 | 9791 | 2598
46 | 1946.1922 | 8584 | 1991.7194 | 3165 | 1858 | 3375 | 2080 | 8882 | 14557 | 6594 | 9803 | 2533
47 | 1961.6129 | 8705 | 2006.7883 | 3148 | 1868 | 3305 | 2120 | 8834 | 14360 | 6541 | 9936 | 2619
48 | 1977.0336 | 8607 | 2021.8572 | 3193 | 1750 | 3332 | 2115 | 8998 | 14270 | 6620 | 9849 | 2625
49 | 1992.4543 | 8704 | 2036.9261 | 3161 | 1861 | 3286 | 2090 | 8998 | 14391 | 6434 | 9802 | 2543
50 | 2007.875 | 8628 | 2051.995 | 3078 | 1755 | 3253 | 2029 | 8991 | 14314 | 6512 | 9721 | 2570
51 | 2023.2957 | 8534 | 2067.0639 | 3241 | 1910 | 3352 | 2136 | 8887 | 14188 | 6404 | 9726 | 2497
52 | 2038.7164 | 8649 | 2082.1328 | 3169 | 1812 | 3295 | 2185 | 8878 | 14308 | 6630 | 9793 | 2570
53 | 2054.1371 | 8493 | 2097.2017 | 3132 | 1850 | 3373 | 2199 | 9030 | 13963 | 6601 | 9764 | 2639
54 | 2069.5578 | 8602 | 2112.2706 | 3183 | 1830 | 3334 | 2163 | 8957 | 13912 | 6537 | 9689 | 2622
55 | 2084.9785 | 8541 | 2127.3395 | 3223 | 1781 | 3467 | 2027 | 8837 | 13979 | 6591 | 9647 | 2655
56 | 2100.3992 | 8585 | 2142.4084 | 3162 | 1891 | 3305 | 2187 | 9081 | 14211 | 6602 | 9729 | 2614
57 | 2115.8199 | 8658 | 2157.4773 | 3251 | 1863 | 3328 | 2134 | 8807 | 14076 | 6566 | 9684 | 2608
58 | 2131.2406 | 8515 | 2172.5462 | 3346 | 1878 | 3311 | 2199 | 8922 | 13880 | 6657 | 9982 | 2616
59 | 2146.6613 | 8732 | 2187.6151 | 3285 | 1819 | 3428 | 2219 | 8624 | 13942 | 6485 | 9419 | 2682
60 | 2162.082 | 8580 | 2202.684 | 3123 | 1870 | 3393 | 2197 | 8975 | 14031 | 6544 | 9696 | 2568
61 | 2177.5027 | 8640 | 2217.7529 | 3276 | 1885 | 3260 | 2153 | 8900 | 13703 | 6592 | 9797 | 2583
62 | 2192.9234 | 8548 | 2232.8218 | 3255 | 1829 | 3357 | 2177 | 8759 | 13828 | 6680 | 9663 | 2623
63 | 2208.3441 | 8452 | 2247.8907 | 3311 | 1780 | 3363 | 2164 | 8724 | 13984 | 6650 | 9638 | 2654
64 | 2223.7648 | 8506 | 2262.9596 | 3339 | 1822 | 3322 | 2191 | 8778 | 14046 | 6651 | 9748 | 2618
65 | 2239.1855 | 8410 | 2278.0285 | 3221 | 1817 | 3440 | 2224 | 8716 | 13652 | 6704 | 9832 | 2594
66 | 2254.6062 | 8511 | 2293.0974 | 3400 | 1835 | 3441 | 2129 | 8773 | 13867 | 6659 | 9656 | 2691
67 | 2270.0269 | 8649 | 2308.1663 | 3305 | 1821 | 3346 | 2236 | 8681 | 13885 | 6699 | 9744 | 2641
68 | 2285.4476 | 8599 | 2323.2352 | 3274 | 1868 | 3345 | 2161 | 8709 | 13899 | 6651 | 9682 | 2658
69 | 2300.8683 | 8538 | 2338.3041 | 3338 | 1804 | 3361 | 2170 | 8637 | 13629 | 6728 | 9861 | 2612
70 | 2316.289 | 8525 | 2353.373 | 3349 | 1717 | 3379 | 2197 | 8769 | 13821 | 6601 | 9617 | 2586
71 | 2331.7097 | 8532 | 2368.4419 | 3378 | 1772 | 3307 | 2184 | 8676 | 13765 | 6584 | 9603 | 2699
72 | 2347.1304 | 8523 | 2383.5108 | 3427 | 1782 | 3346 | 2250 | 8793 | 13509 | 6658 | 9733 | 2670
73 | 2362.5511 | 8499 | 2398.5797 | 3356 | 1807 | 3438 | 2180 | 8806 | 13714 | 6596 | 9669 | 2545
74 | 2377.9718 | 8334 | 2413.6486 | 3502 | 1827 | 3317 | 2240 | 8527 | 13810 | 6707 | 9850 | 2585
75 | 2393.3925 | 8462 | 2428.7175 | 3505 | 1815 | 3398 | 2175 | 8636 | 13698 | 6680 | 9688 | 2612
76 | 2408.8132 | 8449 | 2443.7864 | 3407 | 1813 | 3310 | 2270 | 8646 | 13700 | 6602 | 9645 | 2557
77 | 2424.2339 | 8490 | 2458.8553 | 3476 | 1782 | 3330 | 2243 | 8587 | 13785 | 6766 | 9775 | 2656
78 | 2439.6546 | 8348 | 2473.9242 | 3410 | 1755 | 3478 | 2278 | 8522 | 13434 | 6519 | 9819 | 2517
79 | 2455.0753 | 8495 | 2488.9931 | 3471 | 1832 | 3462 | 2264 | 8451 | 13529 | 6844 | 9675 | 2559
80 | 2470.496 | 8468 | 2504.062 | 3552 | 1858 | 3408 | 2245 | 8592 | 13531 | 6504 | 9510 | 2534
81 | 2485.9167 | 8446 | 2519.1309 | 3588 | 1737 | 3425 | 2250 | 8576 | 13497 | 6689 | 9788 | 2566
82 | 2501.3374 | 8480 | 2534.1998 | 3547 | 1748 | 3404 | 2289 | 8580 | 13288 | 6590 | 9632 | 2634
83 | 2516.7581 | 8379 | 2549.2687 | 3479 | 1878 | 3452 | 2307 | 8460 | 13739 | 6911 | 9786 | 2559
84 | 2532.1788 | 8397 | 2564.3376 | 3665 | 1818 | 3486 | 2266 | 8673 | 13583 | 6764 | 9661 | 2531
85 | 2547.5995 | 8380 | 2579.4065 | 3638 | 1779 | 3425 | 2304 | 8533 | 13557 | 6819 | 9730 | 2533
86 | 2563.0202 | 8314 | 2594.4754 | 3630 | 1879 | 3445 | 2281 | 8564 | 13704 | 6631 | 9580 | 2569
87 | 2578.4409 | 8408 | 2609.5443 | 3614 | 1877 | 3443 | 2278 | 8427 | 13591 | 6691 | 9769 | 2561
88 | 2593.8616 | 8464 | 2624.6132 | 3530 | 1841 | 3436 | 2373 | 8561 | 13549 | 6644 | 9865 | 2578
89 | 2609.2823 | 8353 | 2639.6821 | 3508 | 1759 | 3508 | 2414 | 8483 | 13329 | 6478 | 9650 | 2599
90 | 2624.703 | 8555 | 2654.751 | 3704 | 1771 | 3492 | 2342 | 8554 | 13529 | 6602 | 9842 | 2563
91 | 2640.1237 | 8289 | 2669.8199 | 3405 | 1782 | 3375 | 2323 | 8428 | 13367 | 6645 | 9790 | 2455
92 | 2655.5444 | 8423 | 2684.8888 | 3576 | 1809 | 3415 | 2348 | 8459 | 13484 | 6771 | 9643 | 2621
93 | 2670.9651 | 8447 | 2699.9577 | 3659 | 1827 | 3593 | 2351 | 8501 | 13660 | 6527 | 9758 | 2505
94 | 2686.3858 | 8359 | 2715.0266 | 3669 | 1791 | 3571 | 2267 | 8453 | 13283 | 6737 | 9674 | 2611
95 | 2701.8065 | 8269 | 2730.0955 | 3532 | 1716 | 3344 | 2287 | 8579 | 13268 | 6716 | 9708 | 2581
96 | 2717.2272 | 8465 | 2745.1644 | 3618 | 1821 | 3380 | 2270 | 8446 | 13417 | 6589 | 9830 | 2479
97 | 2732.6479 | 8295 | 2760.2333 | 3639 | 1786 | 3457 | 2331 | 8619 | 13337 | 6711 | 9765 | 2511
98 | 2748.0686 | 8207 | 2775.3022 | 3593 | 1755 | 3455 | 2322 | 8359 | 13313 | 6712 | 9861 | 2506
99 | 2763.4893 | 8428 | 2790.3711 | 3645 | 1829 | 3434 | 2340 | 8532 | 13288 | 6567 | 9864 | 2568
100 | 2778.91 | 8238 | 2805.44 | 3711 | 1799 | 3480 | 2253 | 8429 | 13276 | 6653 | 9775 | 2629
101 | 2794.3307 | 8436 | 2820.5089 | 3590 | 1747 | 3570 | 2300 | 8420 | 13440 | 6742 | 9605 | 2603
102 | 2809.7514 | 8237 | 2835.5778 | 3697 | 1758 | 3541 | 2328 | 8531 | 13345 | 6788 | 9872 | 2566
103 | 2825.1721 | 8396 | 2850.6467 | 3664 | 1820 | 3430 | 2233 | 8362 | 13474 | 6682 | 9703 | 2525
104 | 2840.5928 | 8306 | 2865.7156 | 3576 | 1720 | 3414 | 2324 | 8424 | 13331 | 6641 | 9588 | 2553
105 | 2856.0135 | 8395 | 2880.7845 | 3609 | 1716 | 3426 | 2363 | 8373 | 13278 | 6702 | 9716 | 2441
106 | 2871.4342 | 8413 | 2895.8534 | 3519 | 1811 | 3321 | 2261 | 8504 | 13237 | 6726 | 9848 | 2628
107 | 2886.8549 | 8034 | 2910.9223 | 3661 | 1723 | 3465 | 2305 | 8458 | 13272 | 6832 | 9755 | 2563
108 | 2902.2756 | 8236 | 2925.9912 | 3571 | 1737 | 3402 | 2294 | 8238 | 13358 | 6624 | 9932 | 2479
109 | 2917.6963 | 8301 | 2941.0601 | 3683 | 1720 | 3454 | 2351 | 8507 | 13205 | 6754 | 9773 | 2478
110 | 2933.117 | 8321 | 2956.129 | 3636 | 1747 | 3402 | 2399 | 8467 | 13399 | 6694 | 9511 | 2459
111 | 2948.5377 | 8345 | 2971.1979 | 3680 | 1752 | 3402 | 2368 | 8312 | 13178 | 6687 | 9969 | 2471
112 | 2963.9584 | 8337 | 2986.2668 | 3619 | 1745 | 3437 | 2328 | 8340 | 13365 | 6684 | 9896 | 2414
113 | 2979.3791 | 8059 | 3001.3357 | 3643 | 1669 | 3436 | 2327 | 8405 | 13164 | 6639 | 9911 | 2458
114 | 2994.7998 | 8142 | 3016.4046 | 3668 | 1753 | 3445 | 2352 | 8454 | 13393 | 6760 | 9840 | 2469
115 | 3010.2205 | 8073 | 3031.4735 | 3636 | 1696 | 3451 | 2264 | 8342 | 13196 | 6768 | 9947 | 2378
116 | 3025.6412 | 8305 | 3046.5424 | 3593 | 1724 | 3401 | 2419 | 8357 | 13202 | 6620 | 9705 | 2510
117 | 3041.0619 | 8087 | 3061.6113 | 3665 | 1731 | 3376 | 2353 | 8279 | 13228 | 6614 | 9812 | 2472
118 | 3056.4826 | 8192 | 3076.6802 | 3586 | 1732 | 3459 | 2325 | 8223 | 13252 | 6719 | 10018 | 2416
119 | 3071.9033 | 8077 | 3091.7491 | 3663 | 1767 | 3298 | 2302 | 8388 | 13087 | 6776 | 9925 | 2516
120 | 3087.324 | 8152 | 3106.818 | 3672 | 1677 | 3431 | 2315 | 8460 | 13179 | 6755 | 9859 | 2440
121 | 3102.7447 | 8268 | 3121.8869 | 3562 | 1735 | 3489 | 2385 | 8323 | 13379 | 6707 | 9941 | 2431
122 | 3118.1654 | 8228 | 3136.9558 | 3624 | 1674 | 3340 | 2429 | 8360 | 13407 | 6584 | 10086 | 2439
123 | 3133.5861 | 7987 | 3152.0247 | 3651 | 1676 | 3372 | 2278 | 8400 | 13476 | 6618 | 9987 | 2537
124 | 3149.0068 | 8216 | 3167.0936 | 3599 | 1718 | 3373 | 2326 | 8495 | 13260 | 6590 | 9967 | 2494
125 | 3164.4275 | 8250 | 3182.1625 | 3623 | 1701 | 3365 | 2389 | 8179 | 13411 | 6674 | 9934 | 2398
126 | 3179.8482 | 8175 | 3197.2314 | 3640 | 1714 | 3222 | 2411 | 8382 | 13317 | 6556 | 9880 | 2446
127 | 3195.2689 | 8249 | 3212.3003 | 3612 | 1640 | 3284 | 2296 | 8405 | 13133 | 6550 | 10029 | 2450
128 | 3210.6896 | 8192 | 3227.3692 | 3560 | 1686 | 3354 | 2391 | 8321 | 13426 | 6567 | 9766 | 2339
129 | 3226.1103 | 8267 | 3242.4381 | 3616 | 1697 | 3375 | 2329 | 8282 | 13248 | 6555 | 9908 | 2405
130 | 3241.531 | 8126 | 3257.507 | 3631 | 1629 | 3312 | 2386 | 8522 | 13398 | 6498 | 10018 | 2364
131 | 3256.9517 | 7922 | 3272.5759 | 3660 | 1642 | 3368 | 2308 | 8399 | 13481 | 6409 | 10170 | 2396
132 | 3272.3724 | 8332 | 3287.6448 | 3672 | 1676 | 3345 | 2322 | 8321 | 13449 | 6558 | 10002 | 2377
133 | 3287.7931 | 8310 | 3302.7137 | 3643 | 1607 | 3337 | 2291 | 8392 | 13437 | 6618 | 9914 | 2381
134 | 3303.2138 | 8294 | 3317.7826 | 3685 | 1606 | 3406 | 2364 | 8378 | 13538 | 6404 | 9887 | 2383
135 | 3318.6345 | 8219 | 3332.8515 | 3782 | 1622 | 3167 | 2376 | 8445 | 13450 | 6427 | 10073 | 2340
136 | 3334.0552 | 8430 | 3347.9204 | 3795 | 1590 | 3295 | 2385 | 8208 | 13336 | 6431 | 10192 | 2358
137 | 3349.4759 | 8120 | 3362.9893 | 3721 | 1664 | 3372 | 2380 | 8356 | 13321 | 6666 | 10087 | 2332
138 | 3364.8966 | 8272 | 3378.0582 | 3824 | 1586 | 3289 | 2439 | 8465 | 13486 | 6628 | 10138 | 2348
139 | 3380.3173 | 8270 | 3393.1271 | 3773 | 1677 | 3376 | 2458 | 8404 | 13656 | 6439 | 9946 | 2317
140 | 3395.738 | 8167 | 3408.196 | 3781 | 1587 | 3390 | 2343 | 8425 | 13528 | 6426 | 10130 | 2362
141 | 3411.1587 | 8435 | 3423.2649 | 3815 | 1633 | 3214 | 2364 | 8284 | 13268 | 6329 | 10087 | 2389
142 | 3426.5794 | 8517 | 3438.3338 | 3662 | 1674 | 3196 | 2426 | 8495 | 13639 | 6318 | 10292 | 2423
143 | 3442.0001 | 8275 | 3453.4027 | 3700 | 1625 | 3305 | 2378 | 8320 | 13465 | 6389 | 10065 | 2381
144 | 3457.4208 | 8336 | 3468.4716 | 3788 | 1609 | 3253 | 2355 | 8389 | 13321 | 6344 | 10243 | 2330
145 | 3472.8415 | 8535 | 3483.5405 | 3558 | 1631 | 3275 | 2318 | 8482 | 13632 | 6491 | 10214 | 2380
146 | 3488.2622 | 8514 | 3498.6094 | 3547 | 1661 | 3242 | 2330 | 8359 | 13279 | 6429 | 10260 | 2258
147 | 3503.6829 | 8503 | 3513.6783 | 3613 | 1644 | 3394 | 2338 | 8449 | 13435 | 6598 | 10041 | 2324
148 | 3519.1036 | 8735 | 3528.7472 | 3547 | 1582 | 3407 | 2410 | 8490 | 13463 | 6295 | 10203 | 2324
149 | 3534.5243 | 8571 | 3543.8161 | 3683 | 1645 | 3372 | 2291 | 8337 | 13401 | 6388 | 10279 | 2355
150 | 3549.945 | 8515 | 3558.885 | 3543 | 1554 | 3294 | 2373 | 8526 | 13363 | 6526 | 10327 | 2344
151 | 3565.3657 | 8530 | 3573.9539 | 3449 | 1708 | 3290 | 2393 | 8325 | 13742 | 6354 | 10045 | 2278
152 | 3580.7864 | 8587 | 3589.0228 | 3447 | 1675 | 3311 | 2224 | 8624 | 13621 | 6431 | 10171 | 2268
153 | 3596.2071 | 8691 | 3604.0917 | 3479 | 1611 | 3240 | 2273 | 8334 | 13465 | 6284 | 10252 | 2435
154 | 3611.6278 | 8631 | 3619.1606 | 3498 | 1692 | 3269 | 2150 | 8458 | 13673 | 6455 | 10272 | 2368
155 | 3627.0485 | 8795 | 3634.2295 | 3469 | 1675 | 3271 | 2169 | 8535 | 13498 | 6370 | 10228 | 2383
156 | 3642.4692 | 8698 | 3649.2984 | 3418 | 1600 | 3289 | 2261 | 8470 | 13495 | 6383 | 10311 | 2344
157 | 3657.8899 | 8767 | 3664.3673 | 3440 | 1607 | 3337 | 2273 | 8511 | 13559 | 6446 | 10302 | 2377
158 | 3673.3106 | 8695 | 3679.4362 | 3348 | 1622 | 3179 | 2206 | 8428 | 13505 | 6395 | 10355 | 2405
159 | 3688.7313 | 8783 | 3694.5051 | 3349 | 1602 | 3208 | 2219 | 8657 | 13672 | 6513 | 10399 | 2401
160 | 3704.152 | 8773 | 3709.574 | 3306 | 1568 | 3214 | 2262 | 8677 | 13672 | 6271 | 10432 | 2374
161 | 3719.5727 | 8553 | 3724.6429 | 3393 | 1659 | 3198 | 2188 | 8564 | 13456 | 6267 | 10306 | 2363
162 | 3734.9934 | 8975 | 3739.7118 | 3400 | 1605 | 3143 | 2123 | 8582 | 13669 | 6383 | 10365 | 2438
163 | 3750.4141 | 8852 | 3754.7807 | 3222 | 1627 | 3172 | 2153 | 8643 | 13624 | 6389 | 10467 | 2387
164 | 3765.8348 | 8919 | 3769.8496 | 3305 | 1607 | 3210 | 2156 | 8650 | 13646 | 6284 | 10536 | 2358
165 | 3781.2555 | 9013 | 3784.9185 | 3230 | 1570 | 3038 | 2123 | 8497 | 13724 | 6253 | 10538 | 2276
166 | 3796.6762 | 8864 | 3799.9874 | 3321 | 1539 | 3171 | 2193 | 8586 | 13768 | 6380 | 10319 | 2421
167 | 3812.0969 | 8962 | 3815.0563 | 3202 | 1529 | 3074 | 2052 | 8797 | 13718 | 6440 | 10432 | 2418
168 | 3827.5176 | 9074 | 3830.1252 | 3263 | 1554 | 3026 | 2162 | 8854 | 13860 | 6357 | 10438 | 2372
169 | 3842.9383 | 8902 | 3845.1941 | 3186 | 1531 | 3089 | 2086 | 8684 | 13838 | 6372 | 10460 | 2385
170 | 3858.359 | 9098 | 3860.263 | 3215 | 1620 | 2996 | 2101 | 8602 | 13919 | 6402 | 10478 | 2338
171 | 3873.7797 | 8941 | 3875.3319 | 3212 | 1544 | 2980 | 2078 | 8490 | 13883 | 6300 | 10490 | 2416
172 | 3889.2004 | 8980 | 3890.4008 | 3301 | 1562 | 3038 | 2143 | 8839 | 13731 | 6445 | 10426 | 2467
173 | 3904.6211 | 8917 | 3905.4697 | 3333 | 1544 | 3200 | 2105 | 8857 | 13921 | 6360 | 10345 | 2316
174 | 3920.0418 | 9126 | 3920.5386 | 3247 | 1537 | 3005 | 2105 | 8879 | 13909 | 6370 | 10366 | 2386
175 | 3935.4625 | 9141 | 3935.6075 | 3285 | 1593 | 2939 | 1991 | 8853 | 13926 | 6338 | 10536 | 2455
176 | 3950.8832 | 9109 | 3950.6764 | 3242 | 1536 | 3040 | 2077 | 8534 | 13909 | 6338 | 10577 | 2496
177 | 3966.3039 | 9006 | 3965.7453 | 3267 | 1552 | 2974 | 2060 | 8681 | 13880 | 6370 | 10616 | 2403
178 | 3981.7246 | 9064 | 3980.8142 | 3157 | 1568 | 3069 | 2110 | 8833 | 13948 | 6380 | 10455 | 2355
179 | 3997.1453 | 9071 | 3995.8831 | 3247 | 1572 | 2954 | 2094 | 8852 | 14079 | 6353 | 10366 | 2378
180 | 4012.566 | 8943 | 4010.952 | 3338 | 1617 | 3034 | 2027 | 8751 | 14199 | 6486 | 10566 | 2440
181 | 4027.9867 | 8802 | 4026.0209 | 3341 | 1614 | 2926 | 1982 | 8802 | 13812 | 6444 | 10489 | 2367
182 | 4043.4074 | 8640 | 4041.0898 | 3237 | 1520 | 3017 | 2010 | 9036 | 13950 | 6382 | 10714 | 2405
183 | 4058.8281 | 8648 | 4056.1587 | 3281 | 1592 | 2981 | 2044 | 8725 | 13909 | 6228 | 10447 | 2356
184 | 4074.2488 | 8836 | 4071.2276 | 3264 | 1605 | 3001 | 2041 | 9000 | 13998 | 6302 | 10335 | 2358
185 | 4089.6695 | 8716 | 4086.2965 | 3344 | 1588 | 3106 | 2042 | 8811 | 14052 | 6370 | 10190 | 2391
186 | 4105.0902 | 8522 | 4101.3654 | 3135 | 1568 | 2957 | 1975 | 8928 | 14096 | 6476 | 10187 | 2392
187 | 4120.5109 | 8720 | 4116.4343 | 3195 | 1543 | 2987 | 2015 | 8950 | 13913 | 6394 | 10139 | 2409
188 | 4135.9316 | 8691 | 4131.5032 | 3208 | 1540 | 3021 | 2003 | 8695 | 14195 | 6587 | 9835 | 2529
189 | 4151.3523 | 8714 | 4146.5721 | 3185 | 1474 | 3040 | 1949 | 8997 | 13766 | 6575 | 9763 | 2343
190 | 4166.773 | 8638 | 4161.641 | 3246 | 1582 | 3066 | 1975 | 8845 | 14141 | 6493 | 9739 | 2339
191 | 4182.1937 | 8888 | 4176.7099 | 3193 | 1489 | 3006 | 1964 | 8917 | 14060 | 6372 | 9733 | 2284
192 | 4197.6144 | 8800 | 4191.7788 | 3092 | 1503 | 2986 | 1995 | 8741 | 13988 | 6370 | 9698 | 2304
193 | 4213.0351 | 8614 | 4206.8477 | 3066 | 1554 | 2889 | 1932 | 8656 | 13778 | 6400 | 9656 | 2301
194 | 4228.4558 | 8655 | 4221.9166 | 2855 | 1422 | 2914 | 1866 | 8458 | 13222 | 6371 | 9721 | 2251
195 | 4243.8765 | 8818 | 4236.9855 | 3064 | 1373 | 2720 | 1739 | 8358 | 13100 | 6004 | 9794 | 2196
196 | 4259.2972 | 8733 | 4252.0544 | 2944 | 1439 | 2583 | 1770 | 8340 | 12724 | 5862 | 9545 | 2172
197 | 4274.7179 | 8806 | 4267.1233 | 3015 | 1341 | 2618 | 1809 | 8357 | 12545 | 5985 | 9673 | 2236
198 | 4290.1386 | 8781 | 4282.1922 | 2969 | 1353 | 2651 | 1748 | 8432 | 12516 | 5905 | 9795 | 2211
199 | 4305.5593 | 8931 | 4297.2611 | 2975 | 1377 | 2562 | 1762 | 8489 | 12885 | 5978 | 9795 | 2217
200 | 4320.98 | 8868 | 4312.33 | 2967 | 1352 | 2722 | 1723 | 8431 | 12738 | 5804 | 9904 | 2229
201 | 4336.4007 | 8951 | 4327.3989 | 2969 | 1293 | 2684 | 1823 | 8418 | 12707 | 5926 | 9839 | 2202
202 | 4351.8214 | 8851 | 4342.4678 | 2968 | 1300 | 2648 | 1728 | 8662 | 12890 | 5900 | 9678 | 2172
203 | 4367.2421 | 8922 | 4357.5367 | 3047 | 1358 | 2672 | 1770 | 8569 | 12688 | 5982 | 9850 | 2141
204 | 4382.6628 | 8759 | 4372.6056 | 2853 | 1369 | 2607 | 1813 | 8641 | 12786 | 6072 | 9723 | 2183
205 | 4398.0835 | 8929 | 4387.6745 | 2984 | 1338 | 2694 | 1724 | 8634 | 12659 | 6046 | 9878 | 2197
206 | 4413.5042 | 8769 | 4402.7434 | 2929 | 1278 | 2712 | 1712 | 8768 | 12888 | 5971 | 9727 | 2199
207 | 4428.9249 | 8779 | 4417.8123 | 2989 | 1346 | 2659 | 1696 | 8731 | 12754 | 6023 | 9844 | 2162
208 | 4444.3456 | 8509 | 4432.8812 | 2884 | 1343 | 2623 | 1779 | 8770 | 12841 | 6079 | 9859 | 2231
209 | 4459.7663 | 8432 | 4447.9501 | 2840 | 1323 | 2710 | 1707 | 8896 | 12902 | 6054 | 10149 | 2238
210 | 4475.187 | 8292 | 4463.019 | 2921 | 1348 | 2725 | 1791 | 8899 | 12692 | 5916 | 9800 | 2179
211 | 4490.6077 | 8271 | 4478.0879 | 2890 | 1375 | 2622 | 1681 | 8920 | 13024 | 6100 | 9755 | 2253
212 | 4506.0284 | 7837 | 4493.1568 | 2899 | 1350 | 2665 | 1767 | 8952 | 12887 | 6053 | 9811 | 2182
213 | 4521.4491 | 7604 | 4508.2257 | 2887 | 1410 | 2695 | 1691 | 8906 | 12909 | 6059 | 9998 | 2309
214 | 4536.8698 | 7289 | 4523.2946 | 2911 | 1326 | 2720 | 1828 | 9069 | 12829 | 6101 | 9666 | 2282
215 | 4552.2905 | 7134 | 4538.3635 | 2899 | 1350 | 2768 | 1786 | 9043 | 13069 | 6085 | 9632 | 2192
216 | 4567.7112 | 7117 | 4553.4324 | 2894 | 1343 | 2758 | 1771 | 9196 | 12943 | 6184 | 9214 | 2121
217 | 4583.1319 | 6748 | 4568.5013 | 2831 | 1450 | 2791 | 1785 | 8957 | 13009 | 6075 | 8931 | 2169
218 | 4598.5526 | 6322 | 4583.5702 | 2873 | 1402 | 2808 | 1718 | 9035 | 13057 | 6222 | 8875 | 2167
219 | 4613.9733 | 6051 | 4598.6391 | 2873 | 1386 | 2691 | 1755 | 9299 | 12997 | 6174 | 8683 | 2157
220 | 4629.394 | 5758 | 4613.708 | 2795 | 1361 | 2742 | 1793 | 9400 | 13015 | 6136 | 8516 | 2110
221 | 4644.8147 | 5605 | 4628.7769 | 2841 | 1411 | 2733 | 1787 | 9247 | 12894 | 6275 | 8157 | 2130
222 | 4660.2354 | 5541 | 4643.8458 | 2831 | 1341 | 2721 | 1780 | 8981 | 12830 | 6029 | 7710 | 2091
223 | 4675.6561 | 5475 | 4658.9147 | 2911 | 1391 | 2697 | 1772 | 9310 | 12852 | 5926 | 7277 | 2067
224 | 4691.0768 | 5653 | 4673.9836 | 2748 | 1295 | 2688 | 1753 | 9185 | 12759 | 6104 | 7082 | 2088
225 | 4706.4975 | 5416 | 4689.0525 | 2645 | 1329 | 2630 | 1761 | 9196 | 12732 | 5973 | 6762 | 2010
226 | 4721.9182 | 5510 | 4704.1214 | 2464 | 1275 | 2595 | 1745 | 9038 | 12235 | 5909 | 6591 | 1852
227 | 4737.3389 | 5429 | 4719.1903 | 2420 | 1291 | 2471 | 1607 | 9058 | 11842 | 5445 | 6370 | 1930
228 | 4752.7596 | 5479 | 4734.2592 | 2513 | 1250 | 2404 | 1612 | 9301 | 11426 | 5574 | 6404 | 1924
229 | 4768.1803 | 5642 | 4749.3281 | 2346 | 1230 | 2354 | 1616 | 9571 | 11660 | 5414 | 6295 | 1837
230 | 4783.601 | 5590 | 4764.397 | 2325 | 1235 | 2393 | 1594 | 9347 | 11423 | 5346 | 6111 | 1804
231 | 4799.0217 | 5658 | 4779.4659 | 2209 | 1270 | 2391 | 1525 | 9392 | 11199 | 5311 | 6111 | 1670
232 | 4814.4424 | 5697 | 4794.5348 | 1836 | 1132 | 2245 | 1538 | 8584 | 10406 | 5047 | 6209 | 1563
233 | 4829.8631 | 5565 | 4809.6037 | 1796 | 977 | 1863 | 1322 | 7398 | 9386 | 4534 | 6212 | 1512
234 | 4845.2838 | 5586 | 4824.6726 | 1684 | 902 | 1651 | 1191 | 6295 | 8536 | 4033 | 6254 | 1543
235 | 4860.7045 | 5597 | 4839.7415 | 1809 | 795 | 1616 | 1120 | 5942 | 8141 | 3931 | 6342 | 1427
236 | 4876.1252 | 5628 | 4854.8104 | 1793 | 784 | 1696 | 1137 | 5995 | 7973 | 3848 | 6343 | 1517
237 | 4891.5459 | 5570 | 4869.8793 | 1769 | 815 | 1643 | 1103 | 6058 | 7913 | 3748 | 6329 | 1404
238 | 4906.9666 | 5710 | 4884.9482 | 1761 | 813 | 1628 | 1094 | 6109 | 8283 | 3776 | 6317 | 1471
239 | 4922.3873 | 5651 | 4900.0171 | 1708 | 827 | 1691 | 1115 | 6181 | 7924 | 3752 | 6452 | 1499
240 | 4937.808 | 5769 | 4915.086 | 1854 | 768 | 1586 | 1142 | 6032 | 7992 | 3711 | 6359 | 1489
241 | 4953.2287 | 5692 | 4930.1549 | 1839 | 820 | 1716 | 1094 | 6112 | 8124 | 3890 | 6424 | 1533
242 | 4968.6494 | 5669 | 4945.2238 | 1829 | 833 | 1627 | 1125 | 6156 | 8112 | 3703 | 6341 | 1499
243 | 4984.0701 | 5828 | 4960.2927 | 1827 | 774 | 1709 | 1090 | 6333 | 8163 | 3699 | 6427 | 1545
244 | 4999.4908 | 5769 | 4975.3616 | 1798 | 765 | 1637 | 1131 | 6464 | 8060 | 3734 | 6498 | 1540
245 | 5014.9115 | 5719 | 4990.4305 | 1772 | 830 | 1593 | 1067 | 6334 | 8038 | 3709 | 6425 | 1539
246 | 5030.3322 | 5908 | 5005.4994 | 1821 | 770 | 1691 | 1104 | 6365 | 8072 | 3783 | 6622 | 1573
247 | 5045.7529 | 5703 | 5020.5683 | 1796 | 806 | 1739 | 1119 | 6477 | 8178 | 3804 | 6548 | 1575
248 | 5061.1736 | 5826 | 5035.6372 | 1841 | 782 | 1728 | 1080 | 6555 | 8328 | 3896 | 6726 | 1598
249 | 5076.5943 | 5601 | 5050.7061 | 1764 | 795 | 1705 | 1148 | 6647 | 8348 | 3877 | 6662 | 1569
250 | 5092.015 | 5688 | 5065.775 | 1865 | 854 | 1753 | 1166 | 6676 | 8319 | 3841 | 6657 | 1632
251 | 5107.4357 | 5292 | 5080.8439 | 1837 | 789 | 1664 | 1143 | 6592 | 8344 | 3967 | 6761 | 1685
252 | 5122.8564 | 5084 | 5095.9128 | 1805 | 884 | 1753 | 1123 | 6813 | 8302 | 3927 | 6721 | 1700
253 | 5138.2771 | 4938 | 5110.9817 | 1792 | 850 | 1683 | 1200 | 6863 | 8329 | 3904 | 6632 | 1731
254 | 5153.6978 | 4848 | 5126.0506 | 1872 | 857 | 1875 | 1170 | 6897 | 8374 | 3951 | 6528 | 1746
255 | 5169.1185 | 4791 | 5141.1195 | 1819 | 857 | 1782 | 1187 | 7214 | 8407 | 3894 | 6428 | 1808
256 | 5184.5392 | 4773 | 5156.1884 | 1809 | 821 | 1692 | 1209 | 7252 | 8428 | 3942 | 6068 | 1810
257 | 5199.9599 | 4596 | 5171.2573 | 1763 | 923 | 1856 | 1185 | 7389 | 8525 | 3977 | 5999 | 1878
258 | 5215.3806 | 4569 | 5186.3262 | 1918 | 957 | 1853 | 1158 | 7299 | 8505 | 4020 | 5944 | 1870
259 | 5230.8013 | 4399 | 5201.3951 | 1849 | 911 | 1752 | 1229 | 7481 | 8640 | 3929 | 5670 | 1881
260 | 5246.222 | 4446 | 5216.464 | 1872 | 930 | 1877 | 1174 | 7599 | 8609 | 3975 | 5490 | 1869
261 | 5261.6427 | 4372 | 5231.5329 | 1949 | 943 | 1758 | 1165 | 7703 | 8673 | 3930 | 5553 | 1961
262 | 5277.0634 | 4275 | 5246.6018 | 1888 | 909 | 1812 | 1231 | 8210 | 8996 | 4001 | 5374 | 1951
263 | 5292.4841 | 4425 | 5261.6707 | 1788 | 928 | 1912 | 1272 | 8271 | 8751 | 3937 | 5318 | 2070
264 | 5307.9048 | 4501 | 5276.7396 | 1787 | 928 | 1845 | 1251 | 8462 | 8897 | 4006 | 5202 | 2180
265 | 5323.3255 | 4637 | 5291.8085 | 1717 | 949 | 1812 | 1266 | 8166 | 8858 | 3989 | 5291 | 2141
266 | 5338.7462 | 4757 | 5306.8774 | 1648 | 932 | 1879 | 1320 | 7968 | 8223 | 3984 | 5367 | 1789
267 | 5354.1669 | 4863 | 5321.9463 | 1531 | 852 | 1753 | 1169 | 7218 | 7827 | 3646 | 5457 | 1492
268 | 5369.5876 | 5133 | 5337.0152 | 1554 | 781 | 1547 | 1152 | 6293 | 7414 | 3390 | 5610 | 1233
269 | 5385.0083 | 5159 | 5352.0841 | 1442 | 778 | 1487 | 1007 | 6114 | 7029 | 3274 | 5860 | 1062
270 | 5400.429 | 5247 | 5367.153 | 1408 | 773 | 1454 | 928 | 6087 | 6886 | 3198 | 6115 | 1033
271 | 5415.8497 | 5525 | 5382.2219 | 1391 | 709 | 1473 | 977 | 6233 | 6957 | 3218 | 6373 | 1072
272 | 5431.2704 | 5691 | 5397.2908 | 1360 | 768 | 1431 | 1026 | 6373 | 7072 | 3246 | 6543 | 1023
273 | 5446.6911 | 5911 | 5412.3597 | 1459 | 758 | 1426 | 960 | 6583 | 7163 | 3299 | 7200 | 961
274 | 5462.1118 | 5558 | 5427.4286 | 1366 | 707 | 1482 | 1003 | 6927 | 7316 | 3245 | 7670 | 975
275 | 5477.5325 | 4571 | 5442.4975 | 1460 | 791 | 1507 | 1008 | 7207 | 7659 | 3342 | 7962 | 992
276 | 5492.9532 | 3558 | 5457.5664 | 1594 | 819 | 1672 | 1087 | 7627 | 7826 | 3609 | 7169 | 942
277 | 5508.3739 | 3335 | 5472.6353 | 1743 | 804 | 1800 | 1130 | 8539 | 8582 | 3921 | 5400 | 988
278 | 5523.7946 | 3247 | 5487.7042 | 1854 | 806 | 1906 | 1251 | 9299 | 9104 | 4471 | 4608 | 1026
279 | 5539.2153 | 3174 | 5502.7731 | 1862 | 812 | 2149 | 1212 | 8969 | 9299 | 4590 | 3918 | 1062
280 | 5554.636 | 3309 | 5517.842 | 1885 | 747 | 2223 | 1317 | 8513 | 9135 | 4915 | 3730 | 1160
281 | 5570.0567 | 3193 | 5532.9109 | 1620 | 679 | 2085 | 1255 | 7655 | 8625 | 4804 | 3587 | 1123
282 | 5585.4774 | 3272 | 5547.9798 | 1179 | 623 | 1911 | 1137 | 6570 | 7689 | 4551 | 3644 | 1047
283 | 5600.8981 | 3153 | 5563.0487 | 968 | 572 | 1453 | 941 | 4799 | 6178 | 3528 | 3640 | 910
284 | 5616.3188 | 3218 | 5578.1176 | 1002 | 476 | 1045 | 707 | 3791 | 5046 | 2594 | 3651 | 689
285 | 5631.7395 | 3347 | 5593.1865 | 975 | 483 | 954 | 687 | 3774 | 4803 | 2240 | 3632 | 717
286 | 5647.1602 | 3253 | 5608.2554 | 1047 | 472 | 1024 | 702 | 3784 | 4756 | 2225 | 3665 | 762
287 | 5662.5809 | 3289 | 5623.3243 | 944 | 483 | 966 | 725 | 3690 | 4715 | 2313 | 3753 | 720
288 | 5678.0016 | 3368 | 5638.3932 | 1000 | 473 | 1015 | 714 | 3688 | 4749 | 2248 | 3768 | 687
289 | 5693.4223 | 3237 | 5653.4621 | 1048 | 467 | 1050 | 710 | 3773 | 4751 | 2161 | 3747 | 703
290 | 5708.843 | 3199 | 5668.531 | 1040 | 446 | 937 | 675 | 3671 | 4863 | 2162 | 3799 | 688
291 | 5724.2637 | 3205 | 5683.5999 | 1069 | 477 | 1031 | 746 | 3689 | 4622 | 2298 | 3865 | 727
292 | 5739.6844 | 3394 | 5698.6688 | 1008 | 478 | 1023 | 710 | 3873 | 4718 | 2242 | 3871 | 701
293 | 5755.1051 | 4054 | 5713.7377 | 936 | 493 | 1027 | 712 | 3942 | 4753 | 2311 | 3860 | 724
294 | 5770.5258 | 4152 | 5728.8066 | 1008 | 465 | 965 | 714 | 3932 | 4761 | 2312 | 3859 | 788
295 | 5785.9465 | 3742 | 5743.8755 | 1014 | 469 | 957 | 726 | 3995 | 4672 | 2289 | 3946 | 727
296 | 5801.3672 | 3091 | 5758.9444 | 1018 | 432 | 1057 | 705 | 3981 | 4755 | 2358 | 4100 | 692
297 | 5816.7879 | 2607 | 5774.0133 | 993 | 515 | 1025 | 722 | 4034 | 4825 | 2258 | 4156 | 684
298 | 5832.2086 | 2480 | 5789.0822 | 1093 | 453 | 1060 | 693 | 4118 | 4877 | 2242 | 4200 | 734
299 | 5847.6293 | 2149 | 5804.1511 | 1062 | 490 | 1054 | 737 | 4225 | 4899 | 2237 | 4139 | 698
300 | 5863.05 | 2027 | 5819.22 | 1071 | 463 | 1046 | 740 | 4321 | 4863 | 2346 | 3896 | 697
301 | 5878.4707 | 1998 | 5834.2889 | 1048 | 486 | 1070 | 781 | 4292 | 4853 | 2237 | 3715 | 709
302 | 5893.8914 | 1878 | 5849.3578 | 970 | 512 | 1025 | 754 | 4375 | 4807 | 2321 | 3243 | 694
303 | 5909.3121 | 1879 | 5864.4267 | 1043 | 523 | 976 | 712 | 4402 | 4719 | 2311 | 2941 | 692
304 | 5924.7328 | 1997 | 5879.4956 | 925 | 554 | 938 | 757 | 4362 | 4896 | 2147 | 2725 | 695
305 | 5940.1535 | 2029 | 5894.5645 | 948 | 543 | 975 | 703 | 4635 | 4862 | 2174 | 2678 | 676
306 | 5955.5742 | 2018 | 5909.6334 | 989 | 515 | 955 | 776 | 4771 | 4911 | 2173 | 2642 | 652
307 | 5970.9949 | 1987 | 5924.7023 | 1014 | 510 | 1011 | 779 | 5013 | 5182 | 2169 | 2519 | 633
308 | 5986.4156 | 1896 | 5939.7712 | 1001 | 567 | 1117 | 783 | 5067 | 5298 | 2284 | 2397 | 652
309 | 6001.8363 | 1858 | 5954.8401 | 1035 | 553 | 1117 | 777 | 5398 | 5409 | 2583 | 2191 | 609
310 | 6017.257 | 2226 | 5969.909 | 1056 | 587 | 1199 | 782 | 5213 | 5365 | 2644 | 2014 | 560
311 | 6032.6777 | 2668 | 5984.9779 | 1040 | 569 | 1174 | 780 | 5049 | 5122 | 2784 | 1853 | 583
312 | 6048.0984 | 2677 | 6000.0468 | 1010 | 540 | 1214 | 814 | 4911 | 4963 | 2624 | 1877 | 631
313 | 6063.5191 | 2380 | 6015.1157 | 850 | 507 | 1189 | 791 | 4268 | 4717 | 2650 | 1770 | 613
314 | 6078.9398 | 2054 | 6030.1846 | 620 | 413 | 1165 | 740 | 3524 | 4130 | 2544 | 1874 | 585
315 | 6094.3605 | 1945 | 6045.2535 | 515 | 324 | 879 | 643 | 2547 | 3465 | 2181 | 1906 | 484
316 | 6109.7812 | 1839 | 6060.3224 | 535 | 273 | 635 | 459 | 2067 | 2885 | 1552 | 1913 | 410
317 | 6125.2019 | 1895 | 6075.3913 | 526 | 273 | 551 | 419 | 1907 | 2594 | 1297 | 1913 | 368
318 | 6140.6226 | 1839 | 6090.4602 | 487 | 259 | 516 | 409 | 1773 | 2480 | 1207 | 1950 | 410
319 | 6156.0433 | 1791 | 6105.5291 | 478 | 264 | 451 | 432 | 1859 | 2462 | 1183 | 1943 | 364
320 | 6171.464 | 1788 | 6120.598 | 483 | 306 | 501 | 449 | 1761 | 2525 | 1136 | 1832 | 425
321 | 6186.8847 | 1836 | 6135.6669 | 529 | 271 | 487 | 425 | 1837 | 2553 | 1111 | 1885 | 362
322 | 6202.3054 | 2041 | 6150.7358 | 497 | 248 | 538 | 393 | 1813 | 2513 | 1166 | 1797 | 402
323 | 6217.7261 | 2193 | 6165.8047 | 482 | 277 | 489 | 450 | 1876 | 2557 | 1203 | 1825 | 333
324 | 6233.1468 | 2393 | 6180.8736 | 513 | 294 | 458 | 394 | 1920 | 2660 | 1145 | 1890 | 393
325 | 6248.5675 | 2442 | 6195.9425 | 511 | 272 | 521 | 454 | 1940 | 2572 | 1183 | 1753 | 414
326 | 6263.9882 | 2407 | 6211.0114 | 542 | 269 | 539 | 457 | 2019 | 2760 | 1166 | 1854 | 385
327 | 6279.4089 | 2360 | 6226.0803 | 541 | 284 | 527 | 451 | 2104 | 2839 | 1160 | 1883 | 376
328 | 6294.8296 | 2369 | 6241.1492 | 530 | 307 | 621 | 478 | 2057 | 2730 | 1310 | 1970 | 368
329 | 6310.2503 | 2588 | 6256.2181 | 614 | 323 | 628 | 531 | 2147 | 2926 | 1341 | 2049 | 391
330 | 6325.671 | 3369 | 6271.287 | 616 | 326 | 645 | 543 | 2082 | 2906 | 1334 | 2084 | 406
331 | 6341.0917 | 4851 | 6286.3559 | 574 | 334 | 686 | 568 | 2194 | 3070 | 1413 | 2118 | 377
332 | 6356.5124 | 6851 | 6301.4248 | 523 | 317 | 679 | 549 | 2139 | 2957 | 1330 | 2156 | 397
333 | 6371.9331 | 8261 | 6316.4937 | 545 | 296 | 637 | 498 | 2049 | 2905 | 1387 | 2182 | 401
334 | 6387.3538 | 7375 | 6331.5626 | 518 | 268 | 510 | 506 | 1874 | 2708 | 1282 | 2212 | 407
335 | 6402.7745 | 5459 | 6346.6315 | 542 | 280 | 521 | 419 | 1949 | 2590 | 1219 | 2450 | 411
336 | 6418.1952 | 4242 | 6361.7004 | 550 | 267 | 506 | 455 | 2003 | 2615 | 1173 | 2794 | 378
337 | 6433.6159 | 3493 | 6376.7693 | 553 | 275 | 522 | 441 | 2150 | 2700 | 1227 | 3177 | 372
338 | 6449.0366 | 2828 | 6391.8382 | 554 | 296 | 532 | 464 | 2160 | 2755 | 1308 | 3456 | 373
339 | 6464.4573 | 2620 | 6406.9071 | 566 | 277 | 519 | 514 | 2318 | 2779 | 1263 | 3418 | 377
340 | 6479.878 | 2562 | 6421.976 | 562 | 320 | 603 | 499 | 2447 | 2882 | 1260 | 3238 | 372
341 | 6495.2987 | 2304 | 6437.0449 | 585 | 276 | 655 | 530 | 2539 | 2946 | 1347 | 3115 | 389
342 | 6510.7194 | 2153 | 6452.1138 | 599 | 355 | 630 | 463 | 2808 | 3047 | 1357 | 2824 | 411
343 | 6526.1401 | 2061 | 6467.1827 | 645 | 332 | 679 | 539 | 3043 | 3236 | 1408 | 2551 | 411
344 | 6541.5608 | 2136 | 6482.2516 | 609 | 327 | 688 | 529 | 3344 | 3525 | 1463 | 2503 | 418
345 | 6556.9815 | 2475 | 6497.3205 | 565 | 342 | 767 | 608 | 3487 | 3824 | 1521 | 2292 | 402
346 | 6572.4022 | 3110 | 6512.3894 | 588 | 318 | 664 | 561 | 3334 | 3891 | 1470 | 2225 | 366
347 | 6587.8229 | 4376 | 6527.4583 | 646 | 290 | 678 | 572 | 3435 | 3917 | 1437 | 2133 | 417
348 | 6603.2436 | 6162 | 6542.5272 | 746 | 315 | 743 | 565 | 3516 | 4313 | 1463 | 1953 | 400
349 | 6618.6643 | 7658 | 6557.5961 | 935 | 396 | 1015 | 674 | 3662 | 4573 | 1796 | 2053 | 400
350 | 6634.085 | 7887 | 6572.665 | 976 | 497 | 1249 | 848 | 3703 | 4769 | 2128 | 2096 | 449
351 | 6649.5057 | 7043 | 6587.7339 | 1022 | 559 | 1484 | 967 | 3722 | 4733 | 2479 | 2413 | 454
352 | 6664.9264 | 6088 | 6602.8028 | 1070 | 627 | 1488 | 1044 | 4106 | 4876 | 2526 | 2754 | 437
353 | 6680.3471 | 5188 | 6617.8717 | 973 | 626 | 1625 | 1138 | 4139 | 5213 | 2588 | 3334 | 456
354 | 6695.7678 | 4489 | 6632.9406 | 736 | 574 | 1616 | 1142 | 3772 | 5145 | 2733 | 4044 | 453
355 | 6711.1885 | 3760 | 6648.0095 | 534 | 534 | 1410 | 1025 | 3311 | 4643 | 2600 | 4598 | 459
356 | 6726.6092 | 3465 | 6663.0784 | 529 | 396 | 985 | 867 | 2639 | 3911 | 2093 | 4688 | 408
357 | 6742.0299 | 2983 | 6678.1473 | 501 | 267 | 663 | 601 | 2249 | 3051 | 1574 | 4503 | 430
358 | 6757.4506 | 2739 | 6693.2162 | 517 | 262 | 494 | 466 | 2219 | 2694 | 1274 | 4115 | 409
359 | 6772.8713 | 2433 | 6708.2851 | 514 | 236 | 488 | 460 | 2544 | 2670 | 1220 | 3947 | 397
360 | 6788.292 | 2295 | 6723.354 | 488 | 274 | 520 | 479 | 3039 | 2910 | 1190 | 3682 | 453
361 | 6803.7127 | 2116 | 6738.4229 | 527 | 304 | 490 | 485 | 3491 | 3238 | 1190 | 3209 | 365
362 | 6819.1334 | 2043 | 6753.4918 | 648 | 279 | 517 | 441 | 3856 | 3943 | 1244 | 2898 | 406
363 | 6834.5541 | 1904 | 6768.5607 | 793 | 302 | 600 | 505 | 4063 | 4436 | 1272 | 2778 | 383
364 | 6849.9748 | 1835 | 6783.6296 | 924 | 350 | 943 | 635 | 4272 | 4706 | 1640 | 2564 | 427
365 | 6865.3955 | 1722 | 6798.6985 | 1027 | 516 | 1238 | 861 | 4356 | 5180 | 2185 | 2361 | 428
366 | 6880.8162 | 1622 | 6813.7674 | 1072 | 481 | 1416 | 1012 | 4627 | 5184 | 2435 | 2120 | 476
367 | 6896.2369 | 1648 | 6828.8363 | 1142 | 502 | 1510 | 964 | 4968 | 5450 | 2531 | 1892 | 485
368 | 6911.6576 | 1623 | 6843.9052 | 1337 | 573 | 1528 | 1002 | 5466 | 5727 | 2568 | 1828 | 455
369 | 6927.0783 | 1694 | 6858.9741 | 1603 | 631 | 1737 | 1088 | 6120 | 6441 | 2735 | 1633 | 478
370 | 6942.499 | 1675 | 6874.043 | 1367 | 750 | 2025 | 1256 | 7605 | 7579 | 3192 | 1685 | 519
371 | 6957.9197 | 1728 | 6889.1119 | 741 | 838 | 2619 | 1623 | 7940 | 9068 | 3782 | 1607 | 522
372 | 6973.3404 | 1701 | 6904.1808 | 520 | 635 | 2246 | 1577 | 4706 | 7986 | 3964 | 1666 | 529
373 | 6988.7611 | 1744 | 6919.2497 | 499 | 305 | 906 | 829 | 2371 | 4500 | 2378 | 1640 | 431
374 | 7004.1818 | 1752 | 6934.3186 | 521 | 247 | 496 | 520 | 1975 | 2788 | 1349 | 1640 | 424
375 | 7019.6025 | 1757 | 6949.3875 | 531 | 284 | 431 | 475 | 1801 | 2497 | 1150 | 1667 | 420
376 | 7035.0232 | 1821 | 6964.4564 | 515 | 274 | 492 | 476 | 1879 | 2501 | 1208 | 1620 | 412
377 | 7050.4439 | 1916 | 6979.5253 | 535 | 272 | 471 | 471 | 1878 | 2257 | 1166 | 1656 | 427
378 | 7065.8646 | 2177 | 6994.5942 | 493 | 287 | 501 | 488 | 1841 | 2401 | 1149 | 1722 | 446
379 | 7081.2853 | 2424 | 7009.6631 | 549 | 287 | 477 | 495 | 1854 | 2342 | 1127 | 1705 | 458
380 | 7096.706 | 3023 | 7024.732 | 513 | 279 | 469 | 491 | 1880 | 2387 | 1169 | 1681 | 428
381 | 7112.1267 | 3658 | 7039.8009 | 499 | 257 | 438 | 478 | 1848 | 2345 | 1197 | 1784 | 410
382 | 7127.5474 | 4319 | 7054.8698 | 525 | 260 | 473 | 498 | 1756 | 2364 | 1147 | 1785 | 427
383 | 7142.9681 | 5265 | 7069.9387 | 531 | 261 | 519 | 461 | 1849 | 2342 | 1177 | 1856 | 417
384 | 7158.3888 | 6453 | 7085.0076 | 467 | 273 | 497 | 448 | 1877 | 2449 | 1117 | 1948 | 445
385 | 7173.8095 | 7564 | 7100.0765 | 518 | 282 | 476 | 519 | 1935 | 2375 | 1153 | 2154 | 409
386 | 7189.2302 | 7690 | 7115.1454 | 527 | 282 | 528 | 450 | 2022 | 2375 | 1164 | 2541 | 439
387 | 7204.6509 | 7017 | 7130.2143 | 495 | 270 | 508 | 500 | 2023 | 2323 | 1219 | 2708 | 430
388 | 7220.0716 | 6159 | 7145.2832 | 513 | 270 | 500 | 507 | 2101 | 2410 | 1154 | 2985 | 459
389 | 7235.4923 | 5267 | 7160.3521 | 540 | 284 | 482 | 487 | 2194 | 2442 | 1140 | 3529 | 419
390 | 7250.913 | 4497 | 7175.421 | 495 | 281 | 461 | 464 | 2259 | 2358 | 1200 | 3975 | 490
391 | 7266.3337 | 3980 | 7190.4899 | 524 | 275 | 488 | 489 | 2433 | 2505 | 1107 | 4251 | 423
392 | 7281.7544 | 3606 | 7205.5588 | 519 | 294 | 490 | 461 | 2706 | 2508 | 1147 | 4558 | 400
393 | 7297.1751 | 3085 | 7220.6277 | 494 | 274 | 448 | 548 | 2909 | 2657 | 1196 | 4547 | 422
394 | 7312.5958 | 2773 | 7235.6966 | 565 | 294 | 506 | 499 | 3297 | 2844 | 1157 | 4284 | 422
395 | 7328.0165 | 2501 | 7250.7655 | 584 | 281 | 463 | 529 | 3645 | 3232 | 1276 | 3923 | 436
396 | 7343.4372 | 2301 | 7265.8344 | 605 | 307 | 532 | 568 | 3957 | 3646 | 1263 | 3609 | 442
397 | 7358.8579 | 1990 | 7280.9033 | 574 | 310 | 568 | 521 | 4265 | 4004 | 1298 | 3408 | 396
398 | 7374.2786 | 1979 | 7295.9722 | 792 | 304 | 684 | 524 | 4391 | 4334 | 1353 | 2997 | 458
399 | 7389.6993 | 1890 | 7311.0411 | 885 | 387 | 871 | 667 | 4368 | 4620 | 1672 | 2683 | 466
400 | 7405.12 | 1774 | 7326.11 | 897 | 478 | 1191 | 885 | 4471 | 4768 | 2042 | 2567 | 471
401 | 7420.5407 | 1459 | 7341.1789 | 1017 | 507 | 1285 | 935 | 4641 | 4964 | 2259 | 2361 | 479
402 | 7435.9614 | 1061 | 7356.2478 | 1029 | 517 | 1316 | 1082 | 4847 | 5020 | 2402 | 2166 | 490
403 | 7451.3821 | 830 | 7371.3167 | 1022 | 514 | 1398 | 1023 | 4954 | 5170 | 2384 | 2013 | 472
404 | 7466.8028 | 678 | 7386.3856 | 1075 | 546 | 1422 | 1099 | 5136 | 5230 | 2504 | 1776 | 519
405 | 7482.2235 | 587 | 7401.4545 | 1174 | 620 | 1479 | 1224 | 5537 | 5490 | 2607 | 1483 | 504
406 | 7497.6442 | 459 | 7416.5234 | 1232 | 609 | 1577 | 1162 | 5930 | 5665 | 2518 | 1328 | 485
407 | 7513.0649 | 332 | 7431.5923 | 1458 | 619 | 1610 | 1188 | 6395 | 6180 | 2909 | 1104 | 487
408 | 7528.4856 | 263 | 7446.6612 | 1090 | 742 | 1947 | 1329 | 7104 | 6949 | 2892 | 978 | 495
409 | 7543.9063 | 217 | 7461.7301 | 662 | 770 | 2220 | 1474 | 7532 | 7907 | 3447 | 796 | 510
410 | 7559.327 | 183 | 7476.799 | 532 | 609 | 2002 | 1480 | 5102 | 6850 | 3683 | 632 | 548
411 | 7574.7477 | 174 | 7491.8679 | 464 | 355 | 888 | 928 | 3154 | 4149 | 2244 | 533 | 431
412 | 7590.1684 | 147 | 7506.9368 | 503 | 327 | 512 | 607 | 2699 | 2813 | 1297 | 457 | 356
413 | 7605.5891 | 109 | 7522.0057 | 480 | 346 | 492 | 553 | 2579 | 2473 | 1321 | 324 | 345
414 | 7621.0098 | 95 | 7537.0746 | 438 | 358 | 505 | 601 | 2544 | 2318 | 1305 | 240 | 332
415 | 7636.4305 | 83 | 7552.1435 | 458 | 386 | 525 | 618 | 2424 | 2184 | 1358 | 253 | 341
416 | 7651.8512 | 77 | 7567.2124 | 384 | 420 | 564 | 752 | 2356 | 2016 | 1354 | 181 | 320
417 | 7667.2719 | 45 | 7582.2813 | 391 | 377 | 515 | 796 | 2330 | 1877 | 1295 | 141 | 288
418 | 7682.6926 | 14 | 7597.3502 | 360 | 406 | 471 | 780 | 2241 | 1776 | 1244 | 98 | 250
419 | 7698.1133 | 12 | 7612.4191 | 315 | 416 | 429 | 848 | 2226 | 1557 | 1188 | 75 | 218
420 | 7713.534 | 8 | 7627.488 | 237 | 353 | 380 | 791 | 2236 | 1502 | 1088 | 56 | 176
421 | 7728.9547 | 7 | 7642.5569 | 208 | 321 | 347 | 663 | 2007 | 1344 | 993 | 50 | 169
422 | 7744.3754 | 5 | 7657.6258 | 149 | 285 | 340 | 664 | 1918 | 1147 | 924 | 41 | 123
423 | 7759.7961 | 8 | 7672.6947 | 107 | 264 | 296 | 690 | 1834 | 1041 | 834 | 36 | 135
424 | 7775.2168 | 8 | 7687.7636 | 81 | 234 | 287 | 675 | 1544 | 935 | 744 | 41 | 106
425 | 7790.6375 | 9 | 7702.8325 | 51 | 198 | 229 | 755 | 1376 | 699 | 708 | 37 | 90
426 | 7806.0582 | 7 | 7717.9014 | 10 | 165 | 167 | 667 | 878 | 539 | 599 | 31 | 78
427 | 7821.4789 | 8 | 7732.9703 | 3 | 98 | 97 | 472 | 466 | 309 | 456 | 44 | 42
428 | 7836.8996 | 11 | 7748.0392 | 5 | 31 | 22 | 233 | 171 | 153 | 199 | 31 | 18
429 | 7852.3203 | 8 | 7763.1081 | 0 | 4 | 8 | 40 | 102 | 100 | 96 | 33 | 2
430 | 7867.741 | 9 | 7778.177 | 3 | 6 | 6 | 13 | 69 | 70 | 40 | 35 | 3
431 | 7883.1617 | 7 | 7793.2459 | 4 | 3 | 4 | 8 | 63 | 56 | 23 | 28 | 2
432 | 7898.5824 | 7 | 7808.3148 | 3 | 0 | 2 | 3 | 47 | 65 | 23 | 24 | 0
433 | 7914.0031 | 7 | 7823.3837 | 1 | 1 | 3 | 4 | 39 | 45 | 15 | 38 | 0
434 | 7929.4238 | 7 | 7838.4526 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 | 48 | 20 | 35 | 2
435 | 7944.8445 | 9 | 7853.5215 | 2 | 3 | 1 | 1 | 39 | 51 | 23 | 30 | 0
436 | 7960.2652 | 3 | 7868.5904 | 0 | 2 | 1 | 1 | 34 | 48 | 13 | 29 | 0
437 | 7975.6859 | 6 | 7883.6593 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 48 | 22 | 26 | 0
438 | 7991.1066 | 6 | 7898.7282 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 35 | 14 | 39 | 3
439 | 8006.5273 | 4 | 7913.7971 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 43 | 13 | 31 | 1
440 | 8021.948 | 3 | 7928.866 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40 | 51 | 17 | 25 | 0
441 | 8037.3687 | 11 | 7943.9349 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 43 | 19 | 23 | 0
442 | 8052.7894 | 10 | 7959.0038 | 0 | 1 | 2 | 0 | 43 | 40 | 11 | 31 | 2
443 | 8068.2101 | 6 | 7974.0727 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 44 | 15 | 36 | 2
444 | 8083.6308 | 2 | 7989.1416 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40 | 35 | 12 | 21 | 3
445 | 8099.0515 | 4 | 8004.2105 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 37 | 14 | 23 | 1
446 | 8114.4722 | 8 | 8019.2794 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 44 | 15 | 23 | 2
447 | 8129.8929 | 7 | 8034.3483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 42 | 16 | 25 | 1
448 | 8145.3136 | 6 | 8049.4172 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41 | 36 | 20 | 32 | 0
449 | 8160.7343 | 2 | 8064.4861 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 27 | 14 | 26 | 0
450 | 8176.155 | 4 | 8079.555 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 | 40 | 10 | 29 | 1
451 | 8191.5757 | 6 | 8094.6239 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 49 | 12 | 33 | 1
452 | 8206.9964 | 1 | 8109.6928 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 30 | 9 | 25 | 1
453 | 8222.4171 | 6 | 8124.7617 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 38 | 10 | 30 | 1
454 | 8237.8378 | 4 | 8139.8306 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 | 30 | 17 | 33 | 1
455 | 8253.2585 | 6 | 8154.8995 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 28 | 5 | 29 | 0
456 | 8268.6792 | 4 | 8169.9684 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 34 | 8 | 25 | 1
457 | 8284.0999 | 5 | 8185.0373 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | 31 | 11 | 30 | 1
458 | 8299.5206 | 6 | 8200.1062 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 33 | 15 | 30 | 0
459 | 8314.9413 | 10 | 8215.1751 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 24 | 13 | 21 | 2
460 | 8330.362 | 6 | 8230.244 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 40 | 17 | 17 | 1
461 | 8345.7827 | 5 | 8245.3129 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 28 | 12 | 23 | 2
462 | 8361.2034 | 5 | 8260.3818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 6 | 19 | 0
463 | 8376.6241 | 1 | 8275.4507 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | 17 | 22 | 3
464 | 8392.0448 | 2 | 8290.5196 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 35 | 14 | 29 | 0
465 | 8407.4655 | 0 | 8305.5885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | 9 | 26 | 2
466 | 8422.8862 | 4 | 8320.6574 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 41 | 9 | 20 | 0
467 | 8438.3069 | 2 | 8335.7263 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25 | 27 | 8 | 17 | 0
468 | 8453.7276 | 8 | 8350.7952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 12 | 21 | 3
469 | 8469.1483 | 4 | 8365.8641 | 2 | 0 | 0 | 3 | 41 | 24 | 16 | 21 | 0
470 | 8484.569 | 3 | 8380.933 | 1 | 1 | 4 | 1 | 26 | 23 | 11 | 23 | 0
471 | 8499.9897 | 8 | 8396.0019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 27 | 13 | 34 | 3
472 | 8515.4104 | 5 | 8411.0708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 29 | 20 | 22 | 3
473 | 8530.8311 | 4 | 8426.1397 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 11 | 15 | 1
474 | 8546.2518 | 3 | 8441.2086 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31 | 41 | 10 | 32 | 1
475 | 8561.6725 | 5 | 8456.2775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 7 | 21 | 0
476 | 8577.0932 | 8 | 8471.3464 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 25 | 9 | 19 | 0
477 | 8592.5139 | 2 | 8486.4153 | 2 | 0 | 3 | 1 | 32 | 21 | 14 | 18 | 1
478 | 8607.9346 | 3 | 8501.4842 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 25 | 12 | 21 | 2
479 | 8623.3553 | 5 | 8516.5531 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 34 | 5 | 23 | 0
480 | 8638.776 | 4 | 8531.622 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 28 | 10 | 11 | 1
481 | 8654.1967 | 0 | 8546.6909 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 34 | 7 | 21 | 5
482 | 8669.6174 | 5 | 8561.7598 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 24 | 4 | 27 | 2
483 | 8685.0381 | 5 | 8576.8287 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 25 | 10 | 23 | 0
484 | 8700.4588 | 5 | 8591.8976 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 12 | 17 | 1
485 | 8715.8795 | 5 | 8606.9665 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 34 | 10 | 27 | 1
486 | 8731.3002 | 10 | 8622.0354 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 34 | 14 | 19 | 1
487 | 8746.7209 | 3 | 8637.1043 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 20 | 10 | 25 | 0
488 | 8762.1416 | 5 | 8652.1732 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 24 | 10 | 25 | 1
489 | 8777.5623 | 4 | 8667.2421 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 25 | 7 | 23 | 3
490 | 8792.983 | 2 | 8682.311 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 34 | 7 | 16 | 1
491 | 8808.4037 | 5 | 8697.3799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 | 7 | 18 | 0
492 | 8823.8244 | 5 | 8712.4488 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 26 | 8 | 15 | 0
493 | 8839.2451 | 2 | 8727.5177 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | 22 | 7 | 21 | 1
494 | 8854.6658 | 3 | 8742.5866 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | 8 | 15 | 0
495 | 8870.0865 | 6 | 8757.6555 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 22 | 4 | 17 | 2
496 | 8885.5072 | 4 | 8772.7244 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 24 | 12 | 11 | 0
497 | 8900.9279 | 5 | 8787.7933 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 16 | 9 | 19 | 0
498 | 8916.3486 | 5 | 8802.8622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 5 | 21 | 1
499 | 8931.7693 | 3 | 8817.9311 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 22 | 7 | 28 | 1
500 | 8947.19 | 6 | 8833 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | 9 | 20 | 1
501 | 8962.6107 | 5 | 8848.0689 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28 | 23 | 6 | 13 | 0
502 | 8978.0314 | 6 | 8863.1378 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 19 | 11 | 20 | 1
503 | 8993.4521 | 0 | 8878.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 9008.8728 | 0 | 8893.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 9024.2935 | 0 | 8908.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 9039.7142 | 0 | 8923.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 9055.1349 | 0 | 8938.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 9070.5556 | 0 | 8953.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 9085.9763 | 0 | 8968.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 9101.397 | 0 | 8983.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 9116.8177 | 0 | 8998.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 9132.2384 | 0 | 9013.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Channel | Energy (keV) | cts A 13508s | Energy (keV) | cts B 5000s | cts E 3940s | cts F 7000s | cts G 5614s | cts J 3000s | cts K 5000s | cts L 3000s | cts M 2979s | cts S 3628s
Sum counts | 2658431.7696 | 2566012 | 2643826.0992 | 942430 | 484865 | 941524 | 646197 | 2872083 | 4190493 | 1934261 | 2950717 | 697034
Efficieny GIC 31,5%
Counts per s |  | 189.9624 |  | 188.486 | 123.0622 | 134.5034 | 115.1046 | 957.361 | 838.0986 | 644.7537 | 990.5059 | 192.1262
Counts if Efficiency 50% |  | 301.5276 |  | 299.1841 | 195.3368 | 213.4975 | 182.7057 | 1519.6206 | 1330.3152 | 1023.4185 | 1572.2315 | 304.9623
Uncertainty |  | 13.7827 |  | 13.729 | 11.0933 | 11.5976 | 10.7287 | 30.9413 | 28.9499 | 25.392 | 31.4723 | 13.861
In the Radioluminescence measurements samples J and K were reversed. | [7 empty] | J is K