## Plant measurement
Peak Analysis Report | 14 | 11.2022 | 14:17 |  | Page 1
************************** | ********** | ******** | ********* | *********** | **********
***** P E A K | A N A L Y | S I S | R E P O | R T | *****
************************** | ********** | ******** | ********* | *********** | **********
Detector Na e: 6-DET
Sa ple Title: Lü tu | ngskanal g | ereinigt
Peak Analysis Per or | ed on: 14 | ,11,2022 | 14:16 |  |  |  | Measurement duration | 570004.7 | s
Peak Analys | is ro Ch | annel: | 100
Peak Analys | is To Chan | nel: | 16384
Peak ROI ROI Peak | Energy | FWHM | Net Peak | Net Area | Continuu | CPS
No, start end centroi | d (keV) | (keV) | Area | Uncert, | Counts
1 105- 121 112,52 | 12.67 | 1.08 | 432.5 | 57.02 | 2522 | 0.00075877
2 392- 410 401,84 | 46.35 | 1 | 250 | 38.26 | 1107 | 0.00043859
3 532- 555 545,98 | 63.13 | 0.89 | 707.5 | 43.66 | 1386 | 0.0012412
4 615- 692 628,47 | 72.74 | 1.03 | 278.9 | 36.13 | 1659 | 0.00048929
5 615- 692 645,79 | 74.75 | 1.04 | 1356 | 50.38 | 1694 | 0.0023789
6 615- 692 664,90 | 76.98 | 1.04 | 1451 | 51.52 | 1658 | 0.0025456
7 615- 692 683,41 | 79.13 | 1.05 | 149.3 | 33.72 | 1401 | 0.00026193
8 715- 815 729,32 | 84.48 | 1.12 | 392 | 40.48 | 1966 | 0.00068771
9 715- 815 752,73 | 87.2 | 1.12 | 489.8 | 41.67 | 2047 | 0.00085929
10 715- 815 775,03 | 89.8 | 1.13 | 173.3 | 37.09 | 2059 | 0.00030403
11 715- 815 798,57 | 92.54 | 1.13 | 2040 | 62.02 | 2147 | 0.0035789
12 963- 983 969,91 | 112.48 | 0.42 | 122.5 | 25.5 | 1213 | 0.00021491
13 1223- 1251 1239,15 | 143.83 | 1.06 | 330 | 41.19 | 1684 | 0.00057894
14 1398- 1419 1406,26 | 163.28 | 0.94 | 146.5 | 34.45 | 1179 | 0.00025702
15 1586- 1613 1598,80 | 185.69 | 1.05 | 1550 | 52.52 | 1401 | 0.0027193
16 1758- 1777 1767,29 | 205.31 | 0.95 | 115.4 | 34.08 | 1033 | 0.00020245
17 2041- 2099 2054,11 | 238.7 | 1.09 | 1269 | 48.48 | 1282 | 0.0022263
18 2041- 2099 2082,24 | 241.97 | 1.1 | 721.9 | 39.36 | 1176 | 0.0012665
19 2525- 2592 2540,44 | 295.31 | 1.17 | 1326 | 48.52 | 2539 | 0.0023263
20 2894- 2925 2910,11 | 338.35 | 1.58 | 267 | 35.38 | 941.9 | 0.00046842
21 3011- 3044 3027,77 | 352.05 | 1.18 | 2119 | 55.15 | 1072 | 0.0037175
22 3971- 3993 3980,91 | 463 | 1.42 | 98.79 | 24.53 | 452.5 | 0.00017331
23 4093- 4121 4107,71 | 477.76 | 1.21 | 129.7 | 27.16 | 643.4 | 0.00022754
24 4370- 4422 4395,45 | 511.26 | 2.62 | 3743 | 72.13 | 1318 | 0.0065666
25 5001- 5033 5016,06 | 583.51 | 1.32 | 334 | 28.39 | 536.3 | 0.00058596
26 5222- 5260 5240,88 | 609.68 | 1.54 | 1608 | 47.28 | 649 | 0.002821
27 5707- 5731 5720,11 | 665.47 | 1 | 69.4 | 18.15 | 284.3 | 0.00012175
28 6246- 6269 6257,62 | 728.04 | 0.81 | 60.57 | 17.26 | 311.5 | 0.00010626
29 7390- 7416 7405,54 | 861.67 | 1.52 | 77.46 | 18 | 229.6 | 0.00013589
30 7821- 7848 7835,08 | 911.68 | 1.2 | 95.03 | 20.85 | 346.5 | 0.00016672
31 8319- 8346 8333,01 | 969.64 | 1.64 | 102.8 | 20.49 | 276.5 | 0.00018035
32 8593- 8620 8607,39 | 1001.59 | 1.72 | 145.1 | 19.91 | 216.8 | 0.00025456
33 9614- 9652 9632,58 | 1120.93 | 1.82 | 319.6 | 24.52 | 267.8 | 0.0005607
34 10633-10660 10644,71 | 1238.76 | 1.93 | 83.23 | 17.71 | 203.7 | 0.00014602
35 11461-11490 11477,18 | 1335.67 | 1.81 | 60.85 | 13.6 | 105.1 | 0.00010675
36 11834-11863 11849,37 | 1378.99 | 2.18 | 90.72 | 15.87 | 133 | 0.00015916
37 12537-12583 12560,59 | 1461.79 | 2.28 | 632.2 | 30.65 | 275.5 | 0.0011091
38 14271-14302 14287,64 | 1662.84 | 1.94 | 37.16 | 11.79 | 83.88 | 6.5192e-05
39 15151-15189 15168,34 | 1765.37 | 2.45 | 297.1 | 21.82 | 152.4 | 0.00052122
40 15866-15899 15880,96 | 1848.32 | 2.78 | 78.73 | 12.23 | 60.13 | 0.00013812

## Plant_Peaks
Energy | CPS_Plant | Energy |  | Energy | Peaks Plant minus background
d (keV) |  | (keV) | CPS_Background | d (keV) | CPS | Possible Nuclides and their energy
12.67 | 0.00075877 | 13.18 | 0.0011528 | 12.67 | -0.00039403
|  | 38.54 | 0.0002075 |  | -0.0002075
46.35 | 0.00043859 | 46.61 | 0.00081492 | 46.35 | -0.00037632
63.13 | 0.0012412 | 53.44 | 0.00067177 | 63.13 | -0.0013804
|  | 63.34 | 0.0026216 |  | -0.0026216
72.74 | 0.00048929 | 72.88 | 0.00085589 | 72.74 | -0.00036659
74.75 | 0.0023789 | 74.97 | 0.0028339 | 74.75 | -0.00045496
76.98 | 0.0025456 | 77.16 | 0.0017184 | 76.98 | 0.00082718 | Bi214 | 79,29/76,86 | Pb214 | 77.1 | Pb212 | 77.1
79.13 | 0.00026193 |  |  | 79.13 | 0.00026193
84.48 | 0.00068771 | 84.57 | 0.0015326 | 84.48 | -0.00084492
87.2 | 0.00085929 | 87.34 | 0.00078962 | 87.2 | 6.9669e-05 | Th234 | 87.02 | Pb214 | 87.3 | Ac224 | 88.47 | Pb212 | 87.3 | Th227 | 88.47
89.8 | 0.00030403 | 89.94 | 0.00037014 | 89.8 | -6.6106e-05
92.54 | 0.0035789 | 92.67 | 0.0076798 | 92.54 | -0.0041008
|  | 98.43 | 0.0005176 |  | -0.0005176
112.48 | 0.00021491 | 112.85 | 0.00054571 | 112.48 | -0.0003308
|  | 139.95 | 0.00045 |  | -0.00045
143.83 | 0.00057894 | 143.88 | 0.0011287 | 143.83 | -0.0005498
163.28 | 0.00025702 | 163.47 | 0.00048326 | 163.28 | -0.00022625
185.69 | 0.0027193 | 185.86 | 0.005618 | 185.69 | -0.0028987
|  | 198.31 | 0.00042745 |  | -0.00042745
205.31 | 0.00020245 | 205.51 | 0.00029434 | 205.31 | -9.1881e-05
|  | 209.24 | 0.00025527 |  | -0.00025527
238.7 | 0.0022263 | 238.83 | 0.0044063 | 238.7 | -0.00218
241.97 | 0.0012665 | 241.88 | 0.00083432 | 241.97 | 0.00043216 | Pb214 | 241.99 | Ra224 | 240.98
|  | 278.19 | 0.00040995 |  | -0.00040995
295.31 | 0.0023263 | 295.36 | 0.0015102 | 295.31 | 0.00081605 | Pb214 | 295.22
|  | 300.12 | 0.00028206 |  | -0.00028206
338.35 | 0.00046842 | 338.57 | 0.00069831 | 338.35 | -0.00022989
352.05 | 0.0037175 | 352.13 | 0.002158 | 352.05 | 0.0015595 | Pb214 | 351.93 | B1211 | 351
|  | 409.6 | 0.00027385 |  | -0.00027385
463 | 0.00017331 | 463.25 | 0.00014182 | 463 | 3.1496e-05
477.76 | 0.00022754 |  |  | 477.76 | 0.00022754
511.26 | 0.0065666 | 511.28 | 0.013684 | 511.26 | -0.0071176
583.51 | 0.00058596 | 583.54 | 0.0010923 | 583.51 | -0.00050629
609.68 | 0.002821 | 609.62 | 0.0016413 | 609.68 | 0.0011797 | Bi214 | 609.31
665.47 | 0.00012175 |  |  | 665.47 | 0.00012175
728.04 | 0.00010626 | 727.68 | 0.00041028 | 728.04 | -0.00030402
|  | 795.52 | 8.9238e-05 |  | -8.9238e-05
|  | 803.72 | 9.9605e-05 |  | -9.9605e-05
861.67 | 0.00013589 | 861.06 | 0.00012689 | 861.67 | 9.0033e-06
911.68 | 0.00016672 | 911.68 | 0.00079443 | 911.68 | -0.00062771
|  | 962.98 | 0.00013095 |  | -0.00013095
969.64 | 0.00018035 | 969.09 | 0.00036143 | 969.64 | -0.00018108
1001.59 | 0.00025456 | 1001.26 | 0.00036218 | 1001.59 | -0.00010762
1120.93 | 0.0005607 | 1120.65 | 0.00049131 | 1120.93 | 6.9391e-05 | Bi214 | 1120.28
1238.76 | 0.00014602 |  |  | 1238.76 | 0.00014602
1335.67 | 0.00010675 |  |  | 1335.67 | 0.00010675
1378.99 | 0.00015916 |  |  | 1378.99 | 0.00015916
1461.79 | 0.0011091 | 1461.25 | 0.0012424 | 1461.79 | -0.00013325
|  | 1593.31 | 7.4301e-05 |  | -7.4301e-05
1662.84 | 6.5192e-05 |  |  | 1662.84 | 6.5192e-05
1765.37 | 0.00052122 | 1765.01 | 0.00063719 | 1765.37 | -0.00011596 | Bi214
1848.32 | 0.00013812 |  |  | 1848.32 | 0.00013812 | Bi214 | 1847.4

## QCY-14
Energy | Nuclide | halflife | 1/s/g | Uncert | Counts today | Uncert in % | Pro s from Filter
60 | Am-241 | 157850.0925 | 374.4 | 11.6064 | 373.4821 | 3.1 | 48.4593
88 | Cd-109 | 462.6 | 537.2 | 13.43 | 232.4744 | 2.5 | 30.1636
122 | Co-57 | 271.79 | 487.1 | 11.2033 | 117.0791 | 2.3 | 15.191
166 | Ce-139 | 137.64 | 591.3 | 13.5999 | 35.4184 | 2.3 | 4.5955
392 | Sn-113 | 115.09 | 1785 | 41.055 | 61.5907 | 2.3 | 7.9914
662 | Cs-137 | 11019.5925 | 2076 | 47.748 | 2004.2724 | 2.3 | 260.0543
898 | Y-88 | 106.63 | 5339 | 122.797 | 141.0367 | 2.3 | 18.2995
1173 | Co-60 | 1924.8675 | 2976 | 68.448 | 2433.3856 | 2.3 | 315.7318
1333 | Co-60 | 1924.8675 | 2979 | 68.517 | 2435.8386 | 2.3 | 316.0501
1836 | Y-88 | 106.63 | 6546 | 150.558 | 172.9212 | 2.3 | 22.4365
|  | Date | 2021-05-01 | Today | 2022-11-11

## Plant_Standard_above
Peak | Analysis R | eport | 18 | ,11,202 | 2 09:17:51 |  | Page 15 | Messzeit | 5989.76 | s
***** | *********** | ********** | ********** | ******* | ********** | ********** | ***********
***** |  | P E A K | A N A L Y | S I S | R E P O | R T | *****
***** | *********** | ********** | ********** | ******* | ********** | ********** | ***********
| Detector Na | e: 6-DET
| Saple Title | : Lütung | skanal ger | einigt
| Peak Analys | is Perored | on: 18,1 | 1.2022 | 9:18
| P | eak Analys | is ro Chan | nel: | 100
| P | eak Analys | is To Chan | nel: | 16384
Pe | ak ROI RO | I Peak | Energy | FWHM | Net Peak | Net Area | Continuu |  | CPS | QCY CPS | Nuklid
N | o, start en | d centroi | d (keV) | (keV) | Area | Uncert, | Counts
1 | 103- 165 | 113.26 | 12.76 | 1.09 | 32370 | 241.95 | 27150 |  | 5.4042
2 | 103- 165 | 135.01 | 15.29 | 1.11 | 8684 | 131.29 | 13880 |  | 1.4498
3 | 103- 165 | 153.57 | 17.45 | 1.12 | 3146 | 87.75 | 6246 |  | 0.52523
4 | 178- 230 | 191.76 | 21.9 | 1.01 | 200200 | 456.19 | 8606 |  | 33.4237
5 | 178- 230 | 216.48 | 24.77 | 1.03 | 45330 | 221.88 | 4698 |  | 7.5679
6 | 263- 291 | 277.8 | 31.91 | 1.16 | 5357 | 85.74 | 2097 |  | 0.89436
7 | 301- 330 | 316.45 | 36.41 | 1.45 | 1795 | 57.96 | 1477 |  | 0.29968
8 | 387- 417 | 402.41 | 46.42 | 0.95 | 30110 | 177.66 | 1768 |  | 5.0269
9 | 499- 529 | 514.22 | 59.44 | 0.96 | 15320 | 127.49 | 1120 |  | 2.5577 | 48 | Am241
10 | 742- 776 | 759.29 | 87.96 | 0.98 | 9602 | 101.99 | 1101 |  | 1.6031 | 30 | Cd109
11 | 1037- 1066 | 1052.05 | 122.05 | 1.05 | 4021 | 67.89 | 630 |  | 0.67131 | 15 | Co57
12 | 1162- 1190 | 1175.64 | 136.43 | 1.03 | 528.4 | 31.36 | 546.9 |  | 0.088217
13 | 1413- 1441 | 1428.41 | 165.86 | 0.98 | 871.5 | 37.29 | 601.9 |  | 0.1455 | 5 | Ce139
14 | 3353- 3385 | 3369.36 | 391.81 | 1.36 | 853 | 36.96 | 528.1 |  | 0.14241 | 8 | Sn113
15 | 5664- 5717 | 5690.62 | 662.04 | 1.61 | 15970 | 127.89 | 527.1 |  | 2.6662 | 260 | Cs137
16 | 7046- 7071 | 7059.2 | 821.36 | 0.89 | 55.56 | 14.97 | 214.6 |  | 0.0092758
17 | 7702- 7741 | 7723.07 | 898.64 | 1.83 | 781 | 36.23 | 500.5 |  | 0.13039 | 18 | Y88
18 | 10057-10119 | 10087.23 | 1173.86 | 2.12 | 11040 | 106.57 | 316.3 |  | 1.8431 | 316 | Co60
19 | 11424-11490 | 11456.77 | 1333.29 | 2.27 | 9917 | 100.14 | 91.94 |  | 1.6557 | 316 | Co60
20 | 15761-15808 | 15783.5 | 1836.98 | 3 | 404.2 | 21.43 | 42.75 |  | 0.067482 | 22 | Y88

## Plant_Standard_beneath
**** | ************ | ********** | ********** | ******* | ********** | ********** | *********** | Messzeit | 2872.36 | s
**** | * | P E A K | A N A L Y | S I S | R E P O | R T | *****
**** | ************ | ********** | ********** | ******* | ********** | ********** | ***********
| Detector Na | e: 6-DET
| Saple Title | : Lütung | skanal ger | einigt
| Peak Analys | is Perored | on: 08,1 | 2.2022 | 9:48
| P | eak Analys | is ro Chan | nel: | 100
| P | eak Analys | is To Chan | nel: | 16384
P | eak ROI RO | I Peak | Energy | FWHM N | et Peak N | et Area C | ontinuu | CPS | QCY CPS | Nuklid
| No, start en | d centroi | d (keV) | (keV) | Area | Uncert, | Counts
1 | 104- 164 | 113.96 | 12.84 | 1.04 | 103400 | 437.57 | 90790 | 35.9983
2 | 104- 164 | 135.39 | 15.33 | 1.05 | 23950 | 226.09 | 43670 | 8.3381
3 | 104- 164 | 154.06 | 17.51 | 1.06 | 7947 | 149.42 | 19350 | 2.7667
4 | 179- 230 | 192.34 | 21.96 | 1 | 521900 | 743.78 | 33780 | 181.6973
5 | 179- 230 | 217.08 | 24.84 | 1.02 | 115300 | 358.62 | 17120 | 40.1412
6 | 264- 292 | 278.57 | 32 | 1.14 | 11810 | 136.74 | 7423 | 4.1116
7 | 302- 353 | 316.74 | 36.45 | 1.1 | 3402 | 83.83 | 6713 | 1.1844
8 | 302- 353 | 347.49 | 40.03 | 1.12 | 202.1 | 54.36 | 5263 | 0.07036
9 | 388- 438 | 403.01 | 46.49 | 0.96 | 78570 | 289.56 | 5444 | 27.3538
10 | 388- 438 | 429.74 | 49.6 | 0.97 | 405.8 | 55.6 | 3778 | 0.14128
11 | 499- 530 | 514.84 | 59.51 | 0.98 | 39220 | 206.94 | 4526 | 13.6543 | 48 | Am241
12 | 744- 776 | 759.96 | 88.04 | 1 | 24730 | 166.7 | 3892 | 8.6096 | 30 | Cd109
13 | 1037- 1069 | 1052.5 | 122.1 | 1.04 | 10160 | 113.2 | 3397 | 3.5372 | 15 | Co57
14 | 1096- 1122 | 1109.22 | 128.7 | 1.34 | 344.5 | 54.2 | 2437 | 0.11994
15 | 1163- 1189 | 1176.52 | 136.54 | 0.98 | 1333 | 60.18 | 2751 | 0.46408
16 | 1410- 1446 | 1429.38 | 165.97 | 1.18 | 2074 | 67.31 | 3325 | 0.72205 | 5 | Ce139
17 | 1703- 1728 | 1715.61 | 199.29 | 1.25 | 380.2 | 54.19 | 2473 | 0.13237
18 | 2661- 2681 | 2669.24 | 310.31 | 1.21 | 156.4 | 44.11 | 1686 | 0.05445
19 | 3347- 3390 | 3370.5 | 391.94 | 1.49 | 2067 | 67.88 | 3225 | 0.71962 | 8 | Sn113
20 | 4408- 4440 | 4422.04 | 514.36 | 1.36 | 243.5 | 42.41 | 1738 | 0.084773
21 | 5663- 5718 | 5691.49 | 662.14 | 1.6 | 41230 | 205.69 | 1659 | 14.3541 | 260 | Cs137
22 | 7702- 7749 | 7723.99 | 898.75 | 1.72 | 1521 | 52.9 | 1506 | 0.52953 | 18 | Y88
23 | 10054-10120 | 10088.34 | 1173.99 | 2.12 | 25480 | 162.52 | 1021 | 8.8708 | 316 | Co60
24 | 11422-11492 | 11457.64 | 1333.39 | 2.31 | 22900 | 152.14 | 230.5 | 7.9725 | 316 | Co60
25 | 15759-15810 | 15785.42 | 1837.2 | 2.58 | 768.1 | 31.44 | 182 | 0.26741 | 22 | Y88
26 | 15890-15923 | 15906.29 | 1851.27 | 1.55 | 55 | 12.24 | 93.5 | 0.019148

## Summary Peaks
Energy | CPS_Plant_Standard_beneath | CPS_Plant_Standard_above | QCY CPS | Nuclide | Energy_Plant | Plant_Measurement | Nuclide | Efficiency |  | Energy | Total efficiency
d (keV) | [7 empty] | beneath | above | d (keV)
59.51 | 13.6543 | 2.5577 | 48 | Am241 |  |  |  | 0.28446 | 0.053285 | 59.51 | 0.13802
[5 empty] | 76.98 | 0.00082718 | Bi214
88.04 | 8.6096 | 1.6031 | 30 | Cd109 |  |  |  | 0.28699 | 0.053436 | 88.04 | 0.13894
122.1 | 3.5372 | 0.67131 | 15 | Co57 |  |  |  | 0.23581 | 0.044754 | 122.1 | 0.11497
165.97 | 0.72205 | 0.1455 | 5 | Ce139 |  |  |  | 0.14441 | 0.0291 | 165.97 | 0.071982
[5 empty] | 241.97 | 0.00043216 | Pb214
[5 empty] | 295.31 | 0.00081605 | Pb214
[5 empty] | 352.05 | 0.0015595 | Pb214
391.94 | 0.71962 | 0.14241 | 8 | Sn113 |  |  |  | 0.089952 | 0.017801 | 391.94 | 0.044537
[5 empty] | 609.68 | 0.0011797 | Bi214
662.14 | 14.3541 | 2.6662 | 260 | Cs137 |  |  |  | 0.055208 | 0.010255 | 662.14 | 0.026704
898.75 | 0.52953 | 0.13039 | 18 | Y88 |  |  |  | 0.029418 | 0.0072438 | 898.75 | 0.015822
1173.99 | 8.8708 | 1.8431 | 316 | Co60 |  |  |  | 0.028072 | 0.0058327 | 1173.99 | 0.014154
1333.39 | 7.9725 | 1.6557 | 316 | Co60 |  |  |  | 0.02523 | 0.0052394 | 1333.39 | 0.012718
1837.2 | 0.26741 | 0.067482 | 22 | Y88 |  |  |  | 0.012155 | 0.0030674 | 1837.2 | 0.0066

## Efficiency
Energy | Gesamteffizienz | % | Jäckel-Westmeier-Fit mit QTI-Plot |  | Energy | Efficiency of energy | Measurement Plant | By efficiency corrected values | Nuclide | Efficiency of line | Activity |  | Weight plant | 0.98122 | g
|  |  | exp((2/Pi)*(a0+a1*ln(x)+a2*ln(x)^2)*atan((a4+a5*ln(x)+a6*ln(x)^3))-25) |  | d (keV) |  | CPS
59.51 | 0.13802 | 13.8022
88.04 | 0.1389 | 13.8904 | a0 | 27.0929
122.1 | 0.11497 | 11.4967 | a1 | -0.88696 | 76.98 | 0.15389 | 0.00082718 | 0.0053751 | Bi214 | 0.0044 | 0.188 | overlayed
165.97 | 0.071982 | 7.1982 | a2 | -0.0012801
391.94 | 0.044537 | 4.4537 | a4 | -632.5842 | 241.97 | 0.059104 | 0.00043216 | 0.0073118 | Pb214 | 0.07197 | 0.0060047
662.14 | 0.026704 | 2.6704 | a5 | 1 | 295.31 | 0.049507 | 0.00081605 | 0.016484 | Pb214 | 0.1829 | 0.0044617
898.75 | 0.015822 | 1.5822 | a6 | 9.7235 | 352.05 | 0.042319 | 0.0015595 | 0.036852 | Pb214 | 0.3535 | 0.0044117
1173.99 | 0.014154 | 1.4154 |  |  | 609.68 | 0.025866 | 0.0011797 | 0.045609 | Bi214 | 0.47 | 0.0025101
1333.39 | 0.012718 | 1.2718
1837.2 | 0.0066 | 0.66